## Лист1
http://promsensor.ru/
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на датчики давления
Инструкция: Для выбора параметра, наведите курсор мыши на ячейку с требуемым значением и нажмите левую клавишу
1. Общее
1.1 Предприятие:
1.2 Контактное лицо:
1.3 Адрес предприятия:
1.4 Телефон/ факс / e-mail:
1.5 Количество приборов:
2. Условия технологического процесса
2.1 Измеряемое давление:
дифференциальное (перепад) | относительное (избыточное) | абсолютное
гидростатическое
2.2 Рабочая среда:
жидкость | газ | пар
2.3 Название, химическая формула и/или состав измеряемой среды:
2.4 Коррозионно–активная среда:
да | нет
2.5 Токсичная среда:
да | нет
2.6 Температура измеряемой среды °С:
мин.: | раб.: | макс.:
2.7 Рабочее давление, бар:
мин.: | раб.: | макс.:
2.8 Калибровочный диапазон: | Единицы измерения:
2.9 Индикация:
отсутствует | цифровой дисплей | цифровой дисплей с кнопками управления
3. Погрешность
0.1% | 0.065% | 0.04%
другое
4. Выходной сигнал
4...20 мА/HartTM | Fieldbus FoundationTM & Profibus
5. Вид взрывозащиты
общепромышленное исполнение | II 1 GD - EEx ia IIC T4/T5 | II 2 GD - EEx d IIC T5/T6
6. Корпус датчика
алюминий, IP67 | нержавеющая сталь, IP67
7. Монтажный кронштейн
да | нет
8. Подключение к процессу
8.1 Подключение к процессу:
½ NPT (внутренняя) | М20х1,5 (наружная) | ½ NPT (наружная)
¼ NPT (внутренняя) | G1/2А (наружная) | Через разделительную мембрану
Присоединение к процессу мембраны | Материал | Длина капилляра, м
8.2 Крепежные элементы фланцев:
M10 или М12 | 7/16-20 UNF
8.3 Электрическое подключение:
М20х1,5 | ½ NPT
9. Вентильный блок
1-вентильный | 2-х вентильный | 3-х вентильный
5-ти вентильный
монтаж вентильного блока на датчике производителем
10. Дополнительные требования*:
* обращаем Ваше внимание на то, что в качестве дополнительных требований также могут быть указаны следующие требования или параметры:
Гарантия от 12 до 48 месяцев
Русскоязычный интерфейс
Применение датчиков давления при температуре окружающей среды от -60 °С без термочехла
Время отклика: не более 100 мс
Сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64
Срок службы 20 лет
Межповерочный интервал: 5 лет
Заполненный опросный лист просим направить по электронной почте или факсу, указанному в реквизитах.
ООО «Промсенсор»
443125, РФ г Самара,
ул. Ново-Садовая, 319
тел./факс: (846) 250-25-10
info@promsensor.ru